## Blad1
GWSL-verschijningsvormen van objecttypes en definities
Objecttype | Type | TypePlus | Definitie objecttype | Definitie Type | Definitie type gedetailleerd
Aansluitvoorziening | Aansluitvoorziening in mast |  | Een kast(je) welke als zelfstandig objecttype in een ander objecttype of aan een drager bevestigd kan worden voor de aansluiting van de grondkabel om objecten in de openbare ruimte van stroom te voorzien.
Aansluitvoorziening | Aansluitvoorziening op muur |  | Een kast(je) welke als zelfstandig objecttype in een ander objecttype of aan een drager bevestigd kan worden voor de aansluiting van de grondkabel om objecten in de openbare ruimte van stroom te voorzien.
Abri | Abri-algemeen |  | Een abri is een kleine, niet afgesloten wachtruimte voor het openbaar vervoer, zoals bij een bushalte, bus-, metro- of treinstation. | Van dit objecttype zijn op dit moment geen types bekend. Om het attribuut wel te kunnen gebruiken, is er tijdelijk een algemene waarde ingevuld in afwachting van een definitieve typering.
Armatuur | Actieve wegmarkering | Actieve wegmarkering - bedraad | Behuizing voor één of meer lichtbronnen inclusief alle elektronische componenten voor het juist richten en het beschermen van de lamp. | In of op het wegdek aangebrachte lichtelementen die voor de weggebruiker bij duisternis het verloop van de weg zichtbaar maken, ook buiten het bereik van koplampen. / Actieve wegmarkering is een vorm van verkeersgeleiding in en langs wegen op plaatsen waar geen of onvoldoende straatverlichting is.
Armatuur | Actieve wegmarkering | Actieve wegmarkering - onbedraad | Behuizing voor één of meer lichtbronnen inclusief alle elektronische componenten voor het juist richten en het beschermen van de lamp. | In of op het wegdek aangebrachte lichtelementen die voor de weggebruiker bij duisternis het verloop van de weg zichtbaar maken, ook buiten het bereik van koplampen. / Actieve wegmarkering is een vorm van verkeersgeleiding in en langs wegen op plaatsen waar geen of onvoldoende straatverlichting is.
Armatuur | Armatuur in object | Abriverlichting | Behuizing voor één of meer lichtbronnen inclusief alle elektronische componenten voor het juist richten en het beschermen van de lamp. | Een armatuur dat een integraal deel is van een ander object.
Armatuur | Armatuur in object | Armatuur in verkeersbord | Behuizing voor één of meer lichtbronnen inclusief alle elektronische componenten voor het juist richten en het beschermen van de lamp. | Een armatuur dat een integraal deel is van een ander object.
Armatuur | Armatuur in object | Fietsabriverlichting | Behuizing voor één of meer lichtbronnen inclusief alle elektronische componenten voor het juist richten en het beschermen van de lamp. | Een armatuur dat een integraal deel is van een ander object.
Armatuur | Armatuur in object | Fietsenkluisverlichting | Behuizing voor één of meer lichtbronnen inclusief alle elektronische componenten voor het juist richten en het beschermen van de lamp. | Een armatuur dat een integraal deel is van een ander object.
Armatuur | Armatuur in object | Informatiebordverlichting | Behuizing voor één of meer lichtbronnen inclusief alle elektronische componenten voor het juist richten en het beschermen van de lamp. | Een armatuur dat een integraal deel is van een ander object.
Armatuur | Armatuur in object | Reclamebordverlichting | Behuizing voor één of meer lichtbronnen inclusief alle elektronische componenten voor het juist richten en het beschermen van de lamp. | Een armatuur dat een integraal deel is van een ander object.
Armatuur | Armatuur in object | Wegwijzerverlichting | Behuizing voor één of meer lichtbronnen inclusief alle elektronische componenten voor het juist richten en het beschermen van de lamp. | Een armatuur dat een integraal deel is van een ander object.
Armatuur | Brugverlichting |  | Behuizing voor één of meer lichtbronnen inclusief alle elektronische componenten voor het juist richten en het beschermen van de lamp.
Armatuur | Havenverlichting |  | Behuizing voor één of meer lichtbronnen inclusief alle elektronische componenten voor het juist richten en het beschermen van de lamp.
Armatuur | Kabelarmatuur |  | Behuizing voor één of meer lichtbronnen inclusief alle elektronische componenten voor het juist richten en het beschermen van de lamp.
Armatuur | Kegelarmatuur |  | Behuizing voor één of meer lichtbronnen inclusief alle elektronische componenten voor het juist richten en het beschermen van de lamp.
Armatuur | Kofferarmatuur |  | Behuizing voor één of meer lichtbronnen inclusief alle elektronische componenten voor het juist richten en het beschermen van de lamp.
Armatuur | Luifelverlichting |  | Behuizing voor één of meer lichtbronnen inclusief alle elektronische componenten voor het juist richten en het beschermen van de lamp.
Armatuur | Objectverlichting | Accentverlichting | Behuizing voor één of meer lichtbronnen inclusief alle elektronische componenten voor het juist richten en het beschermen van de lamp. | Verlichting die specifiek ingezet wordt voor het verlichten van objecten. | In of op het wegdek aangebrachte lichtelementen die voor de weggebruiker bij duisternis extra aandacht vragen, zoals bijvoorbeeld bij zebrapaden.
Armatuur | Objectverlichting | Contourverlichting | Behuizing voor één of meer lichtbronnen inclusief alle elektronische componenten voor het juist richten en het beschermen van de lamp. | Verlichting die specifiek ingezet wordt voor het verlichten van objecten. | Verlichting rond een vluchtdeur die wordt aangezet als evacuatie nodig is.
Armatuur | Objectverlichting | Feestverlichting | Behuizing voor één of meer lichtbronnen inclusief alle elektronische componenten voor het juist richten en het beschermen van de lamp. | Verlichting die specifiek ingezet wordt voor het verlichten van objecten. | Verlichting ten behoeve van festiviteiten.
Armatuur | Objectverlichting | Grondspot | Behuizing voor één of meer lichtbronnen inclusief alle elektronische componenten voor het juist richten en het beschermen van de lamp. | Verlichting die specifiek ingezet wordt voor het verlichten van objecten. | Lichtbron, verwerkt in de grond of verharding, die een bundel gericht licht geeft.
Armatuur | Objectverlichting | Lijnverlichting | Behuizing voor één of meer lichtbronnen inclusief alle elektronische componenten voor het juist richten en het beschermen van de lamp. | Verlichting die specifiek ingezet wordt voor het verlichten van objecten. | Verlichting in de (bushalte)band.
Armatuur | Objectverlichting | Schijnwerper | Behuizing voor één of meer lichtbronnen inclusief alle elektronische componenten voor het juist richten en het beschermen van de lamp. | Verlichting die specifiek ingezet wordt voor het verlichten van objecten.
Armatuur | Paaltoparmatuur |  | Behuizing voor één of meer lichtbronnen inclusief alle elektronische componenten voor het juist richten en het beschermen van de lamp.
Armatuur | Portiekverlichting |  | Behuizing voor één of meer lichtbronnen inclusief alle elektronische componenten voor het juist richten en het beschermen van de lamp.
Armatuur | Tunnelverlichting |  | Behuizing voor één of meer lichtbronnen inclusief alle elektronische componenten voor het juist richten en het beschermen van de lamp.
Armatuur | Veldverlichting |  | Behuizing voor één of meer lichtbronnen inclusief alle elektronische componenten voor het juist richten en het beschermen van de lamp. | Installatie in de vorm van een paal die dient om (sport)velden te verlichten.
Armatuur | Wandarmatuur |  | Behuizing voor één of meer lichtbronnen inclusief alle elektronische componenten voor het juist richten en het beschermen van de lamp.
Beugel | Beugel-algemeen |  | Een bevestingsmiddel voor objecten. | Van dit objecttype zijn op dit moment geen types bekend. Om het attribuut wel te kunnen gebruiken, is er tijdelijk een algemene waarde ingevuld in afwachting van een definitieve typering.
Groep | Groep-algemeen |  | Een (stroom)groep is een verzameling van elektrische componenten die onderling verbonden zijn. | Van dit objecttype zijn op dit moment geen types bekend. Om het attribuut wel te kunnen gebruiken, is er tijdelijk een algemene waarde ingevuld in afwachting van een definitieve typering.
Informatiebord | Buurtbord | Afvalbord | Informatiedrager: Onderdeel van een wegwijzer waarop informatie over de te volgen richting is aangebracht.
Informatiebord | Buurtbord | Hondenbord | Informatiedrager: Onderdeel van een wegwijzer waarop informatie over de te volgen richting is aangebracht.
Informatiebord | Buurtbord | Kinderbord | Informatiedrager: Onderdeel van een wegwijzer waarop informatie over de te volgen richting is aangebracht.
Informatiebord | Buurtbord | Schoolinformatiebord | Informatiedrager: Onderdeel van een wegwijzer waarop informatie over de te volgen richting is aangebracht. |  | Bord met informatie over de school.
Informatiebord | Buurtbord | Snelheidbord | Informatiedrager: Onderdeel van een wegwijzer waarop informatie over de te volgen richting is aangebracht.
Informatiebord | Campagnebord |  | Informatiedrager: Onderdeel van een wegwijzer waarop informatie over de te volgen richting is aangebracht.
Informatiebord | Modderbord |  | Informatiedrager: Onderdeel van een wegwijzer waarop informatie over de te volgen richting is aangebracht.
Informatiebord | Mottobord |  | Informatiedrager: Onderdeel van een wegwijzer waarop informatie over de te volgen richting is aangebracht. | Een bord met daarop specifieke motto informatie, zoals bijvoorbeeld snelheidsacties.
Informatiebord | Sport- en spelbord | Baaninformatiebord | Informatiedrager: Onderdeel van een wegwijzer waarop informatie over de te volgen richting is aangebracht.
Informatiebord | Sport- en spelbord | Informatiebord parcours | Informatiedrager: Onderdeel van een wegwijzer waarop informatie over de te volgen richting is aangebracht.
Informatiebord | Sport- en spelbord | Instructiebord | Informatiedrager: Onderdeel van een wegwijzer waarop informatie over de te volgen richting is aangebracht.
Informatiebord | Sport- en spelbord | Richtingsbord | Informatiedrager: Onderdeel van een wegwijzer waarop informatie over de te volgen richting is aangebracht.
Informatiebord | Sport- en spelbord | Spelregelbord | Informatiedrager: Onderdeel van een wegwijzer waarop informatie over de te volgen richting is aangebracht.
Informatiebord | Sport- en spelbord | Teeinformatiebord | Informatiedrager: Onderdeel van een wegwijzer waarop informatie over de te volgen richting is aangebracht.
Informatiebord | Stedenbandbord |  | Informatiedrager: Onderdeel van een wegwijzer waarop informatie over de te volgen richting is aangebracht. | Bord, vaak geplaatsts aan het begin van een bebouwde kom, dat de al dan niet geformaliseerde band met een partnerstad in het buitenland aangeeft.
Kabel | Combikabel |  | Kabels, buisleidingen en andere elementen onder of boven de grond in gebruik voor transport van energie of materie. | Kabel of stelsel van kabels, inclusief hulpaders, onder of boven de grond, die elektriciteit met een spanning lager dan 500 V kan transporteren.
Kabel | Datatransportkabel |  | Kabels, buisleidingen en andere elementen onder of boven de grond in gebruik voor transport van energie of materie. | Kabel voor de voortgeleiding van een signaal.
Kabel | Koppelkabel |  | Kabels, buisleidingen en andere elementen onder of boven de grond in gebruik voor transport van energie of materie. | Kabel of leiding bedoeld om meer dan één instrument of installatie aan elkaar te kunnen koppelen.
Kabel | Loze kabel |  | Kabels, buisleidingen en andere elementen onder of boven de grond in gebruik voor transport van energie of materie.
Kabel | Voedingskabel | Hoogspanningskabel | Kabels, buisleidingen en andere elementen onder of boven de grond in gebruik voor transport van energie of materie. | Kabel voor geleiding van energie. | HS = hoogspanning (36 tot en met 220 kV).
Kabel | Voedingskabel | Laagspanningskabel | Kabels, buisleidingen en andere elementen onder of boven de grond in gebruik voor transport van energie of materie. | Kabel voor geleiding van energie. | LS = laagspanning (230 V en 400 V)
Kabel | Voedingskabel | Middenspanningskabel | Kabels, buisleidingen en andere elementen onder of boven de grond in gebruik voor transport van energie of materie. | Kabel voor geleiding van energie. | MS = middenspanning (0,4 kV tot 30 kV).
Kast | Beregeningskast |  | Boven- of ondergronds object met een permanent karakter geschikt voor obstakelvrije behuizing van elektra- of regelinstallaties of wateraansluitingen voor toepassingen buiten inclusief sloten en deuren. | Een regel- en voedingskast voor het bedienen van de beregeningsinstallatie.
Kast | Buitenopstellingskast |  | Boven- of ondergronds object met een permanent karakter geschikt voor obstakelvrije behuizing van elektra- of regelinstallaties of wateraansluitingen voor toepassingen buiten inclusief sloten en deuren. | Een voedingskast die de aanvoer van elektriciteit naar een pomp regelt.
Kast | CAI-kast |  | Boven- of ondergronds object met een permanent karakter geschikt voor obstakelvrije behuizing van elektra- of regelinstallaties of wateraansluitingen voor toepassingen buiten inclusief sloten en deuren. | Kast ten behoeve van de regeling van radio- en televisiesignalen.
Kast | Elektrakast | Centrale verdeelkast | Boven- of ondergronds object met een permanent karakter geschikt voor obstakelvrije behuizing van elektra- of regelinstallaties of wateraansluitingen voor toepassingen buiten inclusief sloten en deuren. | Kast ten behoeve van de regeling van het transport van elektriciteit. | Een verdeelinrichting, verdeelkast of groepenkast is de plek van waaruit de elektrische energie beveiligd en verdeeld wordt over de elektrische installatie in een gebouw.
Kast | Elektrakast | Walstroomkast | Boven- of ondergronds object met een permanent karakter geschikt voor obstakelvrije behuizing van elektra- of regelinstallaties of wateraansluitingen voor toepassingen buiten inclusief sloten en deuren. | Kast ten behoeve van de regeling van het transport van elektriciteit. | Voorziening of kast waar schippers de electriciteitsvoorziening aan boord van hun schip aan het plaatselijke electriciteitsnet kunnen koppelen.
Kast | Gaskast |  | Boven- of ondergronds object met een permanent karakter geschikt voor obstakelvrije behuizing van elektra- of regelinstallaties of wateraansluitingen voor toepassingen buiten inclusief sloten en deuren. | Kast ten behoeve van de regeling van het transport van gas.
Kast | Geluidskast |  | Boven- of ondergronds object met een permanent karakter geschikt voor obstakelvrije behuizing van elektra- of regelinstallaties of wateraansluitingen voor toepassingen buiten inclusief sloten en deuren. | Geluiddempende kast voor objecttypes zoals pompen.
Kast | GMS-kast |  | Boven- of ondergronds object met een permanent karakter geschikt voor obstakelvrije behuizing van elektra- of regelinstallaties of wateraansluitingen voor toepassingen buiten inclusief sloten en deuren. | Kast ten behoeve van het meten van weers- en wegdekomstandigheden.
Kast | Hulppost |  | Boven- of ondergronds object met een permanent karakter geschikt voor obstakelvrije behuizing van elektra- of regelinstallaties of wateraansluitingen voor toepassingen buiten inclusief sloten en deuren. | Kast voor hulpvoorzieningen en communicatie met de verkeerscentrale.
Kast | OVL-kast |  | Boven- of ondergronds object met een permanent karakter geschikt voor obstakelvrije behuizing van elektra- of regelinstallaties of wateraansluitingen voor toepassingen buiten inclusief sloten en deuren. | Kast langs de kant van de weg waarin een kWh meter van het energieleverend bedrijf en diverse schakel- en beveiligingscomponenten in zijn ondergebracht.
Kast | PLC-kast |  | Boven- of ondergronds object met een permanent karakter geschikt voor obstakelvrije behuizing van elektra- of regelinstallaties of wateraansluitingen voor toepassingen buiten inclusief sloten en deuren. | Een kast met daarin een PLC (Programmable Logic Controler) voor het aansturen van o.a. kunstwerken (gemalen, stuwen, afsluitmiddelen etc.).
Kast | Pompkast |  | Boven- of ondergronds object met een permanent karakter geschikt voor obstakelvrije behuizing van elektra- of regelinstallaties of wateraansluitingen voor toepassingen buiten inclusief sloten en deuren. | Een kast met daarin een installatie bedoeld om water van een laag peil naar een hoog peil te brengen.
Kast | Rioolkast |  | Boven- of ondergronds object met een permanent karakter geschikt voor obstakelvrije behuizing van elektra- of regelinstallaties of wateraansluitingen voor toepassingen buiten inclusief sloten en deuren. | Een voedingskast die de aanvoer van elektriciteit naar een pomp regelt.
Kast | Telecomkast |  | Boven- of ondergronds object met een permanent karakter geschikt voor obstakelvrije behuizing van elektra- of regelinstallaties of wateraansluitingen voor toepassingen buiten inclusief sloten en deuren. | Kast ten behoeve van de regeling van het transport van telecommunicatie.
Kast | Telkast |  | Boven- of ondergronds object met een permanent karakter geschikt voor obstakelvrije behuizing van elektra- of regelinstallaties of wateraansluitingen voor toepassingen buiten inclusief sloten en deuren. | Kast ten behoeve van het meten van permanente verkeertellingen.
Kast | VRI-kast |  | Boven- of ondergronds object met een permanent karakter geschikt voor obstakelvrije behuizing van elektra- of regelinstallaties of wateraansluitingen voor toepassingen buiten inclusief sloten en deuren. | Kast ten behoeve van de regeling van het verkeer.
Kast | Waterkast |  | Boven- of ondergronds object met een permanent karakter geschikt voor obstakelvrije behuizing van elektra- of regelinstallaties of wateraansluitingen voor toepassingen buiten inclusief sloten en deuren. | Een kast met een wateraansluiting bedoeld voor schippers wanneer ze aanmeren bij een haven.
Lamp | Conventionele lamp | Gloeilamp | Kunstmatige lichtbron bedoeld om ruimten en/of voorwerpen te verlichten, in combinatie met een armatuur. | Gasontladingslamp op basis van neon, argon, xenon en krypton waar vaak ook een metaal in aanwezig is, zoals kwik of natrium. De ontlading waarbij licht vrijkomt geschiedt tussen de elektrodes in de buis die de gassen herbergt.
Lamp | Conventionele lamp | Hoge druklamp gasontlading | Kunstmatige lichtbron bedoeld om ruimten en/of voorwerpen te verlichten, in combinatie met een armatuur. | Gasontladingslamp op basis van neon, argon, xenon en krypton waar vaak ook een metaal in aanwezig is, zoals kwik of natrium. De ontlading waarbij licht vrijkomt geschiedt tussen de elektrodes in de buis die de gassen herbergt.
Lamp | Conventionele lamp | Hoge druklamp kwik | Kunstmatige lichtbron bedoeld om ruimten en/of voorwerpen te verlichten, in combinatie met een armatuur. | Gasontladingslamp op basis van neon, argon, xenon en krypton waar vaak ook een metaal in aanwezig is, zoals kwik of natrium. De ontlading waarbij licht vrijkomt geschiedt tussen de elektrodes in de buis die de gassen herbergt.
Lamp | Conventionele lamp | Hoge druklamp natrium | Kunstmatige lichtbron bedoeld om ruimten en/of voorwerpen te verlichten, in combinatie met een armatuur. | Gasontladingslamp op basis van neon, argon, xenon en krypton waar vaak ook een metaal in aanwezig is, zoals kwik of natrium. De ontlading waarbij licht vrijkomt geschiedt tussen de elektrodes in de buis die de gassen herbergt.
Lamp | Conventionele lamp | Inductielamp | Kunstmatige lichtbron bedoeld om ruimten en/of voorwerpen te verlichten, in combinatie met een armatuur. | Gasontladingslamp op basis van neon, argon, xenon en krypton waar vaak ook een metaal in aanwezig is, zoals kwik of natrium. De ontlading waarbij licht vrijkomt geschiedt tussen de elektrodes in de buis die de gassen herbergt.
Lamp | Conventionele lamp | Lage druklamp kwik | Kunstmatige lichtbron bedoeld om ruimten en/of voorwerpen te verlichten, in combinatie met een armatuur. | Gasontladingslamp op basis van neon, argon, xenon en krypton waar vaak ook een metaal in aanwezig is, zoals kwik of natrium. De ontlading waarbij licht vrijkomt geschiedt tussen de elektrodes in de buis die de gassen herbergt.
Lamp | Conventionele lamp | Lage druklamp kwik compact | Kunstmatige lichtbron bedoeld om ruimten en/of voorwerpen te verlichten, in combinatie met een armatuur. | Gasontladingslamp op basis van neon, argon, xenon en krypton waar vaak ook een metaal in aanwezig is, zoals kwik of natrium. De ontlading waarbij licht vrijkomt geschiedt tussen de elektrodes in de buis die de gassen herbergt.
Lamp | Conventionele lamp | Lage druklamp natrium | Kunstmatige lichtbron bedoeld om ruimten en/of voorwerpen te verlichten, in combinatie met een armatuur. | Gasontladingslamp op basis van neon, argon, xenon en krypton waar vaak ook een metaal in aanwezig is, zoals kwik of natrium. De ontlading waarbij licht vrijkomt geschiedt tussen de elektrodes in de buis die de gassen herbergt.
Lamp | LED-lamp |  | Kunstmatige lichtbron bedoeld om ruimten en/of voorwerpen te verlichten, in combinatie met een armatuur.
Nutsaansluiting | Evenementenaansluiting Riool |  | Installatie ten behoeve van de regeling van het transport van elektriciteit, water of gas tijdens evenementen, voor markten of voor andere doeleinden.
Nutsaansluiting | Schakelautomaat |  | Installatie ten behoeve van de regeling van het transport van elektriciteit, water of gas tijdens evenementen, voor markten of voor andere doeleinden. | Installatie om een elektrische stroomketen te sluiten of te onderbreken.
Opzetstuk | Knieopzetstuk |  | Een algemene benaming voor een toevoeging aan een bestaand object, wat op het bestaande object vastgezet kan worden.
Paal | ANWB-mast |  | Langwerpig stuk hout, ijzer, steen enz., dat in de grond staat.
Paal | Bovenleidingmast |  | Langwerpig stuk hout, ijzer, steen enz., dat in de grond staat. | Mast waaraan leidingen van bovengrondse leidingnetwerken zijn bevestigd, zoals elektriciteitskabels ten behoeve van het openbaar vervoer.
Paal | Buispaal |  | Langwerpig stuk hout, ijzer, steen enz., dat in de grond staat. | Metalen paal met over de gehele lengte gelijke ronde holle doorsnede.
Paal | Combimast OVL-VRI |  | Langwerpig stuk hout, ijzer, steen enz., dat in de grond staat.
Paal | Combimast OVL-VRI-WW |  | Langwerpig stuk hout, ijzer, steen enz., dat in de grond staat.
Paal | Combimast OVL-WW |  | Langwerpig stuk hout, ijzer, steen enz., dat in de grond staat.
Paal | Combimast VRI-WW |  | Langwerpig stuk hout, ijzer, steen enz., dat in de grond staat.
Paal | Conisch verzwaarde mast |  | Langwerpig stuk hout, ijzer, steen enz., dat in de grond staat.
Paal | Conische mast |  | Langwerpig stuk hout, ijzer, steen enz., dat in de grond staat.
Paal | Flespaal |  | Langwerpig stuk hout, ijzer, steen enz., dat in de grond staat. | Metalen paal met ronde holle doorsnede met een verjonging ongeveer welke halverwege met een sprong verkleind.
Paal | Gebogen mast |  | Langwerpig stuk hout, ijzer, steen enz., dat in de grond staat.
Paal | Haltepaal |  | Langwerpig stuk hout, ijzer, steen enz., dat in de grond staat. | Paal met daarop de dienstregeling ten behoeve van het openbaar vervoer.
Paal | Laagspanningsmast |  | Langwerpig stuk hout, ijzer, steen enz., dat in de grond staat.
Paal | Lichtmast |  | Langwerpig stuk hout, ijzer, steen enz., dat in de grond staat. | Mast bestemd voor het dragen van een of meer verlichtingsarmaturen
Paal | Sensorpaal |  | Langwerpig stuk hout, ijzer, steen enz., dat in de grond staat. | Paal uitgerust met een sensor.
Paal | Spanmast |  | Langwerpig stuk hout, ijzer, steen enz., dat in de grond staat.
Paal | Speciale mast |  | Langwerpig stuk hout, ijzer, steen enz., dat in de grond staat.
Paal | Verkeerslichtmast |  | Langwerpig stuk hout, ijzer, steen enz., dat in de grond staat. | Paal of mast waaraan verlichting is bevestigd ten behoeve van de regeling en geleiding van het verkeer.
Paal | Verloopmast |  | Langwerpig stuk hout, ijzer, steen enz., dat in de grond staat.
Paal | Verloopmast verzwaard |  | Langwerpig stuk hout, ijzer, steen enz., dat in de grond staat.
Paal | Vierkante mast |  | Langwerpig stuk hout, ijzer, steen enz., dat in de grond staat.
Portaal | Portaal naast de weg |  | Geheel van twee of meer ondersteuningsconstructies die door een ligger zijn verbonden, bedoeld voor het aanbrengen van verkeersaanduidingen
Portaal | Portaal over de weg |  | Geheel van twee of meer ondersteuningsconstructies die door een ligger zijn verbonden, bedoeld voor het aanbrengen van verkeersaanduidingen | Draagconstructie voor verlichting ten behoeve van de regeling en geleiding van het verkeer.
Reclamebord | Billboard |  | Vrijstaand bord waarop rondom of aan één of meer zijden reclameuitingen kunnen worden (of zijn) geplakt. | Groot formaat reclamebord langs belangrijke doorgaande wegen en drukke verkeersaders.
Reclamebord | Digitale billboard |  | Vrijstaand bord waarop rondom of aan één of meer zijden reclameuitingen kunnen worden (of zijn) geplakt.
Reclamebord | Digitale mupi |  | Vrijstaand bord waarop rondom of aan één of meer zijden reclameuitingen kunnen worden (of zijn) geplakt.
Reclamebord | Lichtbak |  | Vrijstaand bord waarop rondom of aan één of meer zijden reclameuitingen kunnen worden (of zijn) geplakt. | Een lichtbak is een rechthoekige bak met minstens één doorzichtige zijde, waarin zich een of meerdere lampen bevinden en die voorzien is van een reclameuiting.
Reclamebord | Mupi |  | Vrijstaand bord waarop rondom of aan één of meer zijden reclameuitingen kunnen worden (of zijn) geplakt. | Mobilier Urbain à Publicité Illuminé. Een mupi is een reclamebord die van binnenuit verlicht wordt, zodat deze 24 uur per dag zichtbaar is. De reclame-uiting heeft meestal een formaat van 1185 mm bij 1750 mm en kan enkelzijdig of dubbelzijdig zijn aangebracht. Ook kunnen mupi's voorzien worden van lcd-schermen.
Uithouder | Drievoudige uithouder |  | Een uithouder bevestigd aan een paal maakt het mogelijk om een daarvoor geschikt armatuur or een ander object excentrisch van de mast te plaatsen.
Uithouder | Dubbele gebogen uithouder |  | Een uithouder bevestigd aan een paal maakt het mogelijk om een daarvoor geschikt armatuur or een ander object excentrisch van de mast te plaatsen.
Uithouder | Dubbele uithouder |  | Een uithouder bevestigd aan een paal maakt het mogelijk om een daarvoor geschikt armatuur or een ander object excentrisch van de mast te plaatsen.
Uithouder | Dubbele uithouder met trekstang |  | Een uithouder bevestigd aan een paal maakt het mogelijk om een daarvoor geschikt armatuur or een ander object excentrisch van de mast te plaatsen.
Uithouder | Enkele uithouder |  | Een uithouder bevestigd aan een paal maakt het mogelijk om een daarvoor geschikt armatuur or een ander object excentrisch van de mast te plaatsen.
Uithouder | Gebogen uithouder |  | Een uithouder bevestigd aan een paal maakt het mogelijk om een daarvoor geschikt armatuur or een ander object excentrisch van de mast te plaatsen.
Uithouder | Geknikte uithouder |  | Een uithouder bevestigd aan een paal maakt het mogelijk om een daarvoor geschikt armatuur or een ander object excentrisch van de mast te plaatsen.
Uithouder | Geknikte uithouder met twee knikken |  | Een uithouder bevestigd aan een paal maakt het mogelijk om een daarvoor geschikt armatuur or een ander object excentrisch van de mast te plaatsen.
Uithouder | Kromstaf |  | Een uithouder bevestigd aan een paal maakt het mogelijk om een daarvoor geschikt armatuur or een ander object excentrisch van de mast te plaatsen.
Uithouder | Speciale uithouder |  | Een uithouder bevestigd aan een paal maakt het mogelijk om een daarvoor geschikt armatuur or een ander object excentrisch van de mast te plaatsen.
Uithouder | Viervoudige uithouder |  | Een uithouder bevestigd aan een paal maakt het mogelijk om een daarvoor geschikt armatuur or een ander object excentrisch van de mast te plaatsen.
Wandarm | Wandarm-algemeen |  | Systeem of arm bevestigd aan een muur met als doel het dragen van gewicht. | Van dit objecttype zijn op dit moment geen types bekend. Om het attribuut wel te kunnen gebruiken, is er tijdelijk een algemene waarde ingevuld in afwachting van een definitieve typering.